### 集成房清单

|  |  | 規格： 宽× 米长×内径高 米 | 数量： 套 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资名称 | 型号規格 | 详细说明 |
| 一、结构主体（专用钢结构系统，使用寿命30年保证房屋的安全性） |  |  |  |
| 1 | 镀锌方管 | 80*160 | 国标 |
| 2 | 镀锌方管 | 40*60 | 国标 |
| 3 | 镀锌方管 | 100*100 | 国标 |
| 4 | 镀锌方管 | 40*80 | 国标 |
| 5 | 镀锌方管 | 50*100 | 国标 |
| 6 | 镀锌方管 | 20*20 | 国标 |
| 二、外围护系统 （施工工艺，气密性、） |  |  |  |
| 1 | 外墙板 | 金属雕花板（颜色可选） | (含聚氨酯防火保温棉) |
| 2 | 房顶防雨 | 镀锌方管龙骨骨架+镀锌钢板 | 沥青瓦 |
| 3 | 门 | 铝合金门 | 铝合金2.5mm 玻璃0.8mm |
| 4 | 窗 | 铝合金窗户 | 配金刚纱网 |
| 三、 |  | 勾装系统（防火、零甲酵、舒适度优良） |  |
| 1 | 内墙板 | 集成墙板竹木纤维40板 | 防腐蚀、绿色环保、防水、抗污染 |
| 2 | 吊顶 | 石塑板吊顶及附配件 | 防火.防潮.隔热.耐腐 |
| 3 | 地面 | —体式框架镀锌方管焊接+水泥压力板 |  |
| 4 | 保温 | 防火岩棉一体保温板 | 5公分厚度 |
| 5 | 隔断 | 木龙骨+钢龙骨结合使用 | 8公分厚度 |
| 四、灯电 |  |  |  |
| 1 | 电源开关 | 单控开关 | 国标 |
| 2 | 五孔插座 | 二三眼插座 | 优质插座 |
| 3 | 照明 | 室内LED吸顶灯 | 国标 |
| 4 | 电线 | 4平方电源 6平方进户线 | 国标 |
|  | 预留空调线路，单独跑线安装（包括预留空调插座安装），餐厅及厨房：三相电，单线6平方。会根据情况进行调整。 |  |  |