|  | 东条河村东侧高桥河南铺设退水管道项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026年10月14日 |  |  |  |  |  |

| 总说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：东条河村东侧高桥河南铺设退水管道项目 |  | 第1页 共1页 |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东条河村东侧高桥河南铺设退水管道项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 010101002001 |  | 挖一般土方 | 1、土(石)方开挖完成本工程所发生的一切土方费用，此费用包干（含清淤、回填压实、土方外运、土方内运（土源由投标单位自行考虑）、机械开挖土方，土方外调等结算时不作任何调整 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 040306004001 |  | 混凝土 | 1、混凝土强度等级及配合比：C30 2、部位及类型：闸身下部底板及包封、闸身、排架 3、含排架φ14*4钢筋 3、其他要求：报价中含模板、支架等费用 |  | m3 | 6.64 |  |  |  |  |
| 3 | 031001010001 |  | 承插水泥管 | 1、Ⅱ级承插预制混凝土管 2、管径：DN80cm 3、其他要求：含安装、管脚、接口砂浆填充等费用 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 040602031001 |  | 闸门 | 1、名称：闸门采购与安装 2、1000×1000铸铁闸门，2t螺杆式 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东条河村东侧高桥河南铺设退水管道项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.100 |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |